附件

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称    WAW-2000B电液式万能试验机

申  请  单  位     建筑工程    学院（部门）

申 请 人（签名）     李强

联 系 电 话      18969930598

申  请  日  期    2022 年  9 月 26 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  | 电液式万能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | WAW-2000B |  |  | 设备属性 |  |  |  | □通用 专用 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  | 1 |  |  | 单价估计 |  |  |  | 人民币(元)： 128000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 、 特 点 及 用 途 | 主要技术指标、特点： WAW系列万能材料试验机采用电动下置式油缸，微机控制，电液伺服，具有精度高，操作简单、方便、数据保存容量大等特点，并有各种曲线显示。 ◆试验力：2000kN ◆精度： 0.5级、1级 ◆测力误差：<±0.5%、<±1% ◆工作电压：380V±10% ◆拉伸钳口间距离：680mm、490mm、490mm、480mm、620mm、620mm ◆扁试样夹持厚度：0－40mm、0~40mm、0-40mm、0-15mm、0-15mm、0-12mm ◆圆试样夹持直径： Ф20~60mm、Ф20~60mm、Ф20~60mm、Ф13~40mm、Ф6~32mm、Ф6~32mm ◆油泵电机功率：1.5kW 用途： 适用于土木工程试验室做混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验，以及各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 范 围 与 共 享 学 科 | 应用范围： 混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验，以及各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。 共享学科： 土木工程，工程管理，工程造价，水利水电工程，农业水利工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 该设备为土木工程材料必备实验仪器。目前学校现有同类设备均购于2008年，已达报废年限，小故障频发且不适于长途搬运。故在南浔新校区实验室建设中需重新购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 2 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  | 是否开放 |
|  | 建筑工程学院 |  |  | S20080748 |  | 电液伺服万能试验机 |  |  |  | 200/年 |  |  | 是 |
|  | 建筑工程学院 |  |  | S20080749 |  | 电液伺服万能试验机 |  |  |  | 200/年 |  |  | 是 |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 浙江土工仪器制造有限公司，WAW-2000B型，报价128000元。采用电动下置式油缸，微机控制，电液伺服，具有精度高，操作简单、方便、数据保存容量大等特点，并有各种曲线显示。试验力：2000kN。精度： 0.5级、1级。测力误差：<±0.5%、<±1%。工作电压：380V±10%。拉伸钳口间距离：680mm、490mm、490mm、480mm、620mm、620mm。扁试样夹持厚度：0－40mm、0~40mm、0-40mm、0-15mm、0-15mm、0-12mm。圆试样夹持直径： Ф20~60mm、Ф20~60mm、Ф20~60mm、Ф13~40mm、Ф6~32mm、Ф6~32mm。油泵电机功率：1.5kW。 （2）武义恒宇仪器有限公司，HYDWD-200D型，报价12800元。可实现对金属或非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的测试，可自动求取材料的力学性能指标，可完成等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制。供电电源：220V/50～60Hz,1.2kW/6A；传感器选配规格：£10kN；试验力有效测量范围：2%-100%F.S；²试验力测量精度：优于≤±1%； 位移测量分辨力：0.0005mm；位移测量精度：优于≤±0.5%；变形测量精度：优于≤±0.5%。力控控制速度范围：0.01％～5％FS/s； 变形控控制速度范围：0.01％～5％FS/s；位移控控制速度范围：0.005～1000mm/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 150 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 能满足各相关学科对土木工程材料强度实验的需求，亦可通过大仪共享进行社会服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 安 排 及 仪 器 安 装 条 件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员:孙陶苑正 职称：中级 电话：13750832972 是否专职：是 仪器操作人员:李蓓 职称：中级 电话：13615716125 是否专职：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装条件： ①仪器安置地址：实验实训中心楼_103_房间； ②房间面积：200m2，是否与其它仪器共用；是 ③是否存在影响环保和安全的因素？√□否□是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 需380V电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年10月9日，建工学院组织有关专家在综合楼1008（地点）召开了电液式万能试验机（仪器设备）购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 电液式万能试验机可让学生在诸如力学、材料、结构、故障诊断等研究分析中，将适用于土木工程试验室做混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验，以及各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。对建设省级实验教学示范中心具有先进的引领示范作用，建议尽快立项采购。 （申请部门盖章） 2022年 10 月 9 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  | 签名 |  |
|  | 组长： 徐国梁 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13336013899 |  |  |  |
|  | 胡群革 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13666605205 |  |  |  |
|  | 曹秀丽 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13770977477 |  |  |  |
|  | 汤旅军 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  | 13777464083 |  |  |  |
|  | 张美亚 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  | 13588871187 |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部门）领导意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处（采购中心）意见: 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

校领导审批意见 负责人签字： 日期： 年 月 日