附件2

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称     功率分析仪

申  购  单  位      电气工程学院

申   购  人     吴太权

联 系 电 话

申  请  日  期   2024 年 4 月  1 日

实验室与设备管理处制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的教学科研类仪器设备均需填此表。

二、《申购论证报告》一式2份，经审核后，1份存实验室与设备管理处，作为考核依据；1份存申购单位，待设备到货后存入设备档案。

三、本表须逐项详细填写。

四、本表支撑材料包括厂商报价单复印件。

五、如所购置仪器设备(含软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

六、其他说明：

（一）单价10万元及以上，30万元以下的仪器设备由申购单位自行组织专家论证、评议；单价30万元及以上的仪器设备由申购单位组织、实验室与设备管理处参与专家论证、评议。申购单位分管领导、实验室主任、仪器设备主要使用管理人员须参加论证会。

（二）论证专家总数须为单数且不少于3名，校外专家占比不少于专家总数的三分之二，并由校外专家担任专家组组长；专家职称为副高及以上，同时具有较丰富的管理使用类似设备经验或从事拟购置设备相关研究领域；专家须与拟购置大型仪器设备的采购、操作和管理无直接关联。

（三）申购大型仪器设备的单位须对《申购论证报告》真实性负责；申购人须对大型仪器设备运行管理及使用效益负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责。

（四）《申购论证报告》在网上公示一周。公示若无异议，大型仪器设备购置论证完成。

| 仪器设备中文名称 |  |  | 功率分析仪 |  |  |  |  |  |  | 参考型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | PA2000mini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备属性 |  |  | □通用 ☑专用 |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 申购类别 |  |  | ☑新增 □更新 □配套 |  |  |  |  |  |  | 单价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  | 10.5万元 |  |  |  |
| 进口设备填写 |  |  | 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （折合）外币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否免税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 及 用 途 | - 电压及电流测量精度：0.05%，功率精度：0.05%，带宽：DC，0.1Hz～500kHz；采样率：500kS/s； - 电压输入量程：直接输入：300mV，1V，3V，10V，30V，100V，300V，600V，1000V，1500V（峰值因数1.33）； - 测量项目：各项电压及电流的有效值、平均值、峰值、频率、阻抗、各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、三相电压及电流平均值、总有用功率、三相不平衡度等参数 - 谐波测量：基波频率为400Hz时，可分析128次谐波；IEC谐波测量模式下可分析256次谐波，可测量间谐波。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | (1.购置该仪器设备目的、用途；2.阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等) - 购置该仪器设备目的、用途 功率分析仪是一种高精度的测试仪器，可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数。它能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估，并提供详细的数据分析。功率分析仪常被用于测试电力负荷和功率的分布情况，帮助用户更好地了解电力系统的运行状况。 功率分析仪的功能主要包括实时测量和记录电流和电压的波形，计算各种电力参数，如电能、功率因数和频率等，以及数据存储和分析等。它可以通过直接连接到电路上进行实时测量，也可以通过无线方式进行远程监测。功率分析仪的测量精度很高，能够满足各种复杂电力系统的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等 功率分析仪广泛应用于生产测试、仪器维修和实验室，还广泛使用在其它科技领域，如医学、教育、化学、通讯、地球物理学、工业控制、军事和宇航等。因此该仪器可广泛应用于我们学院的能源动力学科。 功率分析仪是工程师用来输出各种电子信号的仪器，主要用在调试、测试电子电路、电子设备的参数。可应用于学院相关电路实验和物理实验。 功率分析仪可以应用于各类科研基金项目中设计、测试和制造系统和元器件等。 总之，功率分析仪的应用非常广泛，在工程领域和科研领域都有着重要的应用价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（与已有调研设备的比较仍需购置请说明理由，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属单位 |  |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  |  |  | 是否开放 |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少3家可供货厂商及相关情况，厂家报价单作为本表支撑材料一并报送，否则填写无效。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及型号 项目参数 |  |  |  | 致远PA2000mini |  |  |  |  |  |  | 是德 PA2203A |  |  |  |  |  |  | 罗德HMC8015 |  |  |
|  | 主要性能指标 |  |  |  | - 电压及电流测量精度：0.05%，功率精度：0.05%，带宽：DC，0.1Hz～500kHz；采样率：500kS/s； - 电压输入量程：直接输入：300mV，1V，3V，10V，30V，100V，300V，600V，1000V，1500V（峰值因数1.33）； - 测量项目：各项电压及电流的有效值、平均值、峰值、频率、阻抗、各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、三相电压及电流平均值、总有用功率、三相不平衡度等参数 |  |  |  |  |  |  | 测量精度：0.05%，功率精度：0.1%， 实现更高的功率分析仪准确度 通过灵活地提供范围宽广且高度隔离的输入，满足多种测试场景的需求 通过一台高速数字化仪显示瞬态、冲击电流和状态变化 在时域或频域中分析电压、电流和功率 |  |  |  |  |  |  | 功率测量范围：50 µW 至 12 kW 模拟带宽：DC 至 100 kHz 采样率：500 ksample/s 基本精度：0.05% |  |  |
|  | 优点 |  |  |  | 国产品牌，性价比高，售后服务有保证。 |  |  |  |  |  |  | 进口品牌 |  |  |  |  |  |  | 进口品牌 |  |  |
|  | 缺点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格高 |  |  |  |  |  |  | 价格高 |  |  |
|  | 报价（附报价单） |  |  |  | 105000元 |  |  |  |  |  |  | 173000元 |  |  |  |  |  |  | 186000元 |  |  |
|  | 生产厂/供应厂商 |  |  |  | 广州致远电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 是德科技(中国)有限公司 |  |  |  |  |  |  | 罗德与施瓦茨（中国）科技有限公司 |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  | 三年质保，终生维修。 |  |  |  |  |  |  | 主机保修三年，配件保修一年 |  |  |  |  |  |  | 主机保修三年，配件保修一年 |  |  |
| 仪 器 设 备 配 套 要 求 | 1.管理、维护人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 年龄 |  |  |  | 文化程度 |  |  | 职务职称 |  |  |  | 专职/兼职 |  |  |  | 熟练程度 |  |  |  | 需培训否 |
|  | 陈辰 | 29 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  |  | 兼职 |  |  |  | 熟练 |  |  |  | 否 |
|  | 刘光 | 30 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  |  | 兼职 |  |  |  | 熟练 |  |  |  | 否 |
|  | 2.仪器拟安置地址： 钱塘 校区 实验中 楼 220 房间，使用面积： 85 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 安装需要条件 |  |  |  | 具备情况 |  |  |  |  |  | 拟改进措施 |  |  |  |  |  | 初步预算（元） |  |
|  | 水 |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防尘防震 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 改造预算所需经费来源说明：无需改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料：否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全保护措施落实情况：按照学校的规章制度执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 拟购仪器附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费的落实情况：无附件、零配件和软件配套购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 800 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1.教学：课程名称、实验项目名称、实验学时数、实验学生数。 2.科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数。 3.校内外服务：专业、学科、使用机时。 - 该大仪为专用设备，一般不应用于本科教学。 - 科研：氢气传感器的研发。硅基钯电阻式MEMS高灵敏缓释氢传感器关键技术研究，国家自然科学基金委员会；加氢站中氢泄漏预警MEMS传感器关键技术研究，浙江省应急管理厅；基于量子极弱磁场敏感的高压输电线路故障精准定位检测系统，杭州电力设备制造有限公司；微纳集成硅基钯电阻式缓释氢气传感器关键技术研究, 中央引导地方科技发展专项等；年使用机时数700小时。 - 实行专管共用、资源共享、对外开放的原则。本设备为公平平台设备，有专门人员管理，面向校内共享，对校外收费开放使用。估计使用机时100小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 | 1.对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大仪共享平台的数据管理和维护工作； 2.仪器购置后在满足校内教学、科研需求的前提下，对校内外开放使用； 3.若大型科研仪器设备单价在人民币30万元（含）以上的，须纳入浙江省大仪平台，并安装物联网传感器。 大仪申购人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 意见主要内容包括： 1.申购设备必要性，在教学、科研方面作用； 2.设备名称是否为市场通用名称，符合采购本质属性； 3.申购设备选型、技术指标及附件配置等是否合理； 4.设备管理技术人员、安装条件及辅助设施是否到位。 2024年4月30日，电气工程学院组织有关专家在综合楼708召开了高采样数字示波器购置论证会。与会专家听取用户阐述申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： - 功率分析仪可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数，能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估，并提供详细的数据分析，可应用于我们学院研究生教学、学科竞赛、学科建设和相关科研项目； - 设备名称是市场通用名称，符合采购本质属性； - 申购设备选型、技术指标及附件配置合理； - 设备管理技术人员到位，安装条件到位，无需其他辅助设施。 是否同意购置：  同意 □ 不同意 日期：2024年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 签名 |  |
|  | 组长：孙坚 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 于明州 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 赵国栋 |  |  |  | 杭州休普电子技术有限公司 |  |  |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部、中心、研究院）意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

经费归口管理部门意见： 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处意见: 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日