附件2

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称     光纤熔接机

申  购  单  位   浙江水利水电学院

申   购   人         刘 光

联 系 电 话

申  请  日  期  2024 年  4  月 1   日

实验室与设备管理处制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的教学科研类仪器设备均需填此表。

二、《申购论证报告》一式2份，经审核后，1份存实验室与设备管理处，作为考核依据；1份存申购单位，待设备到货后存入设备档案。

三、本表须逐项详细填写。

四、本表支撑材料包括厂商报价单复印件。

五、如所购置仪器设备(含软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

六、其他说明：

（一）单价10万元及以上，30万元以下的仪器设备由申购单位自行组织专家论证、评议；单价30万元及以上的仪器设备由申购单位组织、实验室与设备管理处参与专家论证、评议。申购单位分管领导、实验室主任、仪器设备主要使用管理人员须参加论证会。

（二）论证专家总数须为单数且不少于3名，校外专家占比不少于专家总数的三分之二，并由校外专家担任专家组组长；专家职称为副高及以上，同时具有较丰富的管理使用类似设备经验或从事拟购置设备相关研究领域；专家须与拟购置大型仪器设备的采购、操作和管理无直接关联。

（三）申购大型仪器设备的单位须对《申购论证报告》真实性负责；申购人须对大型仪器设备运行管理及使用效益负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责。

（四）《申购论证报告》在网上公示一周。公示若无异议，大型仪器设备购置论证完成。

| 仪器设备中文名称 |  |  |  | 光纤熔接机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | FSM-100P+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备属性 |  |  |  | □通用 专用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 申购类别 |  |  |  | 新增 □更新 □配套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  | 52万元 |  |  |  |
| 进口设备填写 |  |  |  | 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialty Fiber Splicer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （折合）外币 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78000美元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否免税 |  |  |  |  |  |  |  |  | 免税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 及 用 途 |  | - 适应光纤类型：单模、多模、色散位移光纤、非零色散位移光纤、掺铒光纤、色散补偿光纤、大芯径光纤、保偏光纤、光子晶体光纤； - 可熔接光纤包层直径：60 ~ 1200 µm； - 光纤扫描范围：±18 mm（最大拉锥长度36 mm）附带拉锥及烧球等控制软件； - 光纤对轴方法：全自动端面对轴、全自动侧面对轴、IPA光纤学习功能； - V型槽及压脚光纤夹持系统：分立式V型槽，自动适应60-1200 µm的光纤，光纤压脚由机械马达自动控制，防止压坏光纤； - 端面观测的光纤检测系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 |  | (1.购置该仪器设备目的、用途；2.阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等) 该设备可广泛应用于量子原子光学（原子钟、原子磁力仪），微纳传感器件、电子或核磁共振（ESR&NMR）、光学传感技术、频率扫描测量、激光和OPO种子技术、FM光谱学、非线性光学、光纤品质评定，激光冷却，BEC，脉冲激光种子，光通讯，光放大器，光传感器，激光干涉和检测等。对电子信息、自动化、智能电网以及智能感知等专业学生的专业课程教学具有重要作用，通过此设备，可指导学生进行光电传感器的制备、修复等工作，对学生深入了解光电传感器内部结构、以及修复方法具有重要意义，不仅可以提高学生的知识储备，还可提高学生的动手能力。 在科研方面，该设备是光电传感器科研的必备仪器，针对现有教师以及联合培养研究生科研方向，该设备能很大程度上帮助青年教师在光电传感仪器与器件等方向的科学研究顺利开展，并保证科研成果的顺利产出。对提升教师科研能力以及学校科研水平具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 藤仓FSM-100P+熔接机除了满足基本的保偏光纤熔接以外，还有三个对于光纤干涉仪实验非常重要的独有功能。它拥有端面模式、电极扫描功能、IPA对轴模式，其中藤仓独有的IPA对轴模式能够通过学习的方法处理科研上的复杂光纤接序及端帽制作情况。特别是对于常用的超细一字型保偏光纤（本项目光纤干涉仪中的核心光纤）有很好的熔接性能。而对于我们之后会使用到的保偏光子晶体光纤，它的端面观察和对轴功能，则可以处理侧面观察时特征不明显的情况，顺利完成高质量保偏光子晶体光纤的熔接工作。在实验中，我们需要对光纤进行拉锥、烧球处理来完成光纤端帽的处理，这可以利用藤仓熔接机的多自由度和可视化软件来完成。以上若干特性都是其他光纤熔接机不能完全具备的，因此我们必须选用该型号熔接机。国内独家代理凌云公司在北京拥有官方售后服务中心提供售后服务，拥有专业售后团队，售后服务也有保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 |  | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（与已有调研设备的比较仍需购置请说明理由，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属单位 |  |  |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  |  |  | 是否开放 |  |  |
|  |  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少3家可供货厂商及相关情况，厂家报价单作为本表支撑材料一并报送，否则填写无效。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品牌及型号 项目参数 |  |  |  |  | 藤仓/FSM-100P+ |  |  |  |  |  |  | 3SAE/ LDS 2.5 |  |  |  |  |  |  | Vytran/GPX3400 |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能指标 |  |  |  |  | 1.熔接直径包层范围:60～1200um 2.是否具有端面观测及端面对轴模式:是 3.特殊放电校准:有 4.保偏光纤对轴模式:PANDA模式、IPA模式、端面模式 5.电极间的距离:1到3mm可以调节 6.Z轴最大移动距离:±18mm |  |  |  |  |  |  | 1.熔接直径包层范围: 125～2500um 2.是否具有端面观测及端面对轴模式:否 3.特殊放电校准:无 4.保偏光纤对轴模式:PANDA模式 5.电极间的距离:不可调 6.Z轴最大移动距离: 0.13mm |  |  |  |  |  |  | 1.熔接直径包层范围: 80～1250um 2.是否具有端面观测及端面对轴模式:是 3.特殊放电校准:无 4.保偏光纤对轴模式: PANDA模式、端面 5.电极间的距离:不可调 6.Z轴最大移动距离: ±90 mm |  |  |  |  |
|  |  | 优点 |  |  |  |  | 功能强大，具有重要的IPA模式、端面模式，能处理特种光纤，电极间距可调。满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缺点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机价格非常昂贵，后期耗材成本高，重复性差，处理光纤范围较小，只能进行端面观察，没有IPA学习模式，处理国产光纤困难 |  |  |  |  |  |  | 重复性差，无端面及IPA模式，处理国产一字型光纤和保偏光子晶体光纤性能差，更高级型号成本太高，性价比太低 |  |  |  |  |
|  |  | 报价（附报价单） |  |  |  |  | 78000美元 |  |  |  |  |  |  | 97400美元 |  |  |  |  |  |  | 105000美元 |  |  |  |  |
|  |  | 生产厂/供应厂商 |  |  |  |  | Fujikura Ltd./北京凌云光通信技术先责任公司 |  |  |  |  |  |  | 3SAE Technologies, Incorporated/嘉丰源供应链管理（北京) 有限公司 |  |  |  |  |  |  | Vytran LLC/北京环宇信和科技有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务 |  |  |  |  | 有本地售后支持 |  |  |  |  |  |  | 返厂国外 |  |  |  |  |  |  | 返厂国外 |  |  |  |  |
| 仪 器 设 备 配 套 要 求 |  | 1.管理、维护人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 年龄 |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  | 职务职称 |  |  |  | 专职/兼职 |  |  |  | 熟练程度 |  |  |  |  | 需培训否 |
|  |  | 刘光 | 31 |  |  |  |  | 博士 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 兼职 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要 |
|  |  | 陈辰 | 30 |  |  |  |  | 博士 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 兼职 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要 |
|  |  | 2.仪器拟安置地址： 钱塘 校区 实验中 楼 220 房间，使用面积： 85 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 |  |  |  | 安装需要条件 |  |  |  | 具备情况 |  |  |  |  |  |  | 拟改进措施 |  |  |  |  |  | 初步预算（元） |  |  |
|  |  | 水 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 |  |  |  | 普通接电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防尘防震 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.改造预算所需经费来源说明：实验室完全具备设备安装条件，无需改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施落实情况：已完全落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.拟购仪器附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费的落实情况：已落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 |  | 预期年有效使用机时: 800 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1. 教学：课程名称、实验项目名称、实验学时数、实验学生数。 - 科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数。 - 校内外服务：专业、学科、使用机时。 - 该大仪为专用设备，一般不应用于本科教学。 - 科研：应用于各种不同学科领域的研究，其应用领域涉及纳米材料、光电传感、光电检测等众多研究方向，可有效加快青年教师进入科研状态，顺利开展相关科研工作，通过该设备预期可发表学术论文2篇以上/年。主要涉及课题：硅基钯电阻式MEMS高灵敏缓释氢传感器关键技术研究，国家自然科学基金委员会；加氢站中氢泄漏预警MEMS传感器关键技术研究，浙江省应急管理厅；基于量子极弱磁场敏感的高压输电线路故障精准定位检测系统，杭州电力设备制造有限公司；微纳集成硅基钯电阻式缓释氢气传感器关键技术研究, 中央引导地方科技发展专项等；年使用机时数700小时。 - 校内外服务：设备购置后可开通仪器共享，供校内外有需单位及师生使用，主要涉及电气工程、智能传感、光电信息材料等众多领域学者使用。预计对外开放时长100小时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 |  | 1.对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大仪共享平台的数据管理和维护工作； 2.仪器购置后在满足校内教学、科研需求的前提下，对校内外开放使用； 3.若大型科研仪器设备单价在人民币30万元（含）以上的，须纳入浙江省大仪平台，并安装物联网传感器。 大仪申购人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 意见主要内容包括： 1.申购设备必要性，在教学、科研方面作用； 2.设备名称是否为市场通用名称，符合采购本质属性； 3.申购设备选型、技术指标及附件配置等是否合理； 4.设备管理技术人员、安装条件及辅助设施是否到位。 2024年4月30日，电气工程学院组织有关专家在综合楼708召开了特种光纤熔接机购置论证会，与会专家听取用户阐述申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 1、光纤熔接机是重要的光学器件加工仪器，可广泛应用于量子原子光学，微纳传感器件、光学传感技术、脉冲激光，光通讯，激光干涉和检测等。该设备可应用于我们学院研究生教学、学科竞赛、学科建设和相关科研项目； 2、设备名称是市场通用名称，符合采购本质属性； 3、申购设备选型、技术指标及附件配置合理； 4、设备管理技术人员到位，安装条件到位，无需其他辅助设施。 是否同意购置：  同意 □ 不同意 日期：2024年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长：孙坚 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 于明州 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 赵国栋 |  |  |  | 杭州休普电子技术有限公司 |  |  |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部、中心、研究院）意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

经费归口管理部门意见： 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处意见: 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日