附件2

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称   795窄线宽激光器

申  购  单  位    电气工程学院

申   购   人        崔洋

联 系 电 话

申  请  日  期   2024  年 4 月 1 日

实验室与设备管理处制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的教学科研类仪器设备均需填此表。

二、《申购论证报告》一式2份，经审核后，1份存实验室与设备管理处，作为考核依据；1份存申购单位，待设备到货后存入设备档案。

三、本表须逐项详细填写。

四、本表支撑材料包括厂商报价单复印件。

五、如所购置仪器设备(含软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

六、其他说明：

（一）单价10万元及以上，30万元以下的仪器设备由申购单位自行组织专家论证、评议；单价30万元及以上的仪器设备由申购单位组织、实验室与设备管理处参与专家论证、评议。申购单位分管领导、实验室主任、仪器设备主要使用管理人员须参加论证会。

（二）论证专家总数须为单数且不少于3名，校外专家占比不少于专家总数的三分之二，并由校外专家担任专家组组长；专家职称为副高及以上，同时具有较丰富的管理使用类似设备经验或从事拟购置设备相关研究领域；专家须与拟购置大型仪器设备的采购、操作和管理无直接关联。

（三）申购大型仪器设备的单位须对《申购论证报告》真实性负责；申购人须对大型仪器设备运行管理及使用效益负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责。

（四）《申购论证报告》在网上公示一周。公示若无异议，大型仪器设备购置论证完成。

| 仪器设备中文名称 |  |  |  | 795窄线宽激光器 |  |  |  |  |  |  |  | 参考型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | WK-LK-ECDL795 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备属性 |  |  |  | □通用 ☑专用 |  |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  |  |  | ☑新增 □更新 □配套 |  |  |  |  |  |  |  | 单价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5万元 |  |  |  |  |
| 进口设备填写 |  |  |  | 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （折合）外币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否免税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 及 用 途 | - 窄线宽可调谐外腔半导体稳频激光器； 2. 模式：单纵模单横模； 3. 波长：795 nm； 4. 最大功率：>60 mW； 5. 线宽：< 500 KHz； 6. 连续不跳模调谐范围：>20 GHz； 7. 波长粗调谐范围：> 8 nm； 8. 出光中心高度56 mm； 9. 空间光输出； 10. 圆形光斑； 11. 整机包含：激光头、隔离器、精密电流驱动源、温控驱动源、高压驱动源、10 Hz三角波扫描信号源、分光光路、原子饱和吸收谱装置、快速锁频器、快速集成化光电探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | (1.购置该仪器设备目的、用途；2.阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等) - 购置该仪器设备目的、用途 通过该激光设备用锁频器将激光器波长锁定在原子吸收谱锋线上，用于精密光学测量及精密传感领域。 窄线宽激光器在光谱分析领域也有很广泛的应用。通过选择合适的波长和线宽，可以用窄线宽激光器进行精确的光谱分析和光谱测量。例如，可以用窄线宽激光器测量大气中的光学吸收、光学发射和分子光谱等。此外，窄线宽激光器还可以用于气体传感器和环境监测等领域。 - 阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等 窄线宽单频光纤激光器不同于普通光纤传感应用，是专门针对超远距离、超高精度和超高敏感度市场应用的，主要有：石油勘探、军事国防、管道监控、激光雷达和海底通信等等。因此该仪器可广泛应用于我们学院的能源动力学科。 该型号激光源是长距离商容量光纤通信系统的关键器件之一，用于精密光学测量及精密传感。可应用于学院相关电路实验、物理实验及传感器传感与检测技术课程实践等。 激光源可以应用于各类科研基金项目中设计、测试和制造系统和元器件等。并有助于后期研究生的培养工作。 总之，激光源的应用非常广泛，在工程领域和科研领域都有着重要的应用价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（与已有调研设备的比较仍需购置请说明理由，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属单位 |  |  |  |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  |  |  |  | 是否开放 |  |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少3家可供货厂商及相关情况，厂家报价单作为本表支撑材料一并报送，否则填写无效。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及型号 项目参数 |  |  |  |  |  | 瓦科光电 WK-LK-ECDL795 |  |  |  |  |  | Toptica/ DLC pro795 |  |  |  |  |  |  | Moglabs/ CEL795 |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能指标 |  |  |  |  |  | 窄线宽可调谐外腔半导体稳频激光器， 模式：单纵模单横模， 波长795nm， 最大功率>60mw， 线宽<500Khz， 连续不跳模调谐范围>20GHz， 波长粗调谐范围：>8nm， 出光中心高度56mm， 空间光输出， 圆形光斑。 整机包含：激光头、隔离器、精密电流驱动源、温控驱动源、高压驱动源、10hz三角波扫描信号源、分光光路、原子饱和吸收谱装置、快速锁频器、快速集成化光电探测器。 |  |  |  |  |  | 可调谐外腔半导体激光器， 波长795nm， 功率>60mw， 线宽<300Khz， 连续不跳模调谐范围>20GHz， 波长粗调谐范围：>6nm， 空间光输出，带调制、隔离、稳频功能。 包含：DLC数字驱动源、激光头、隔离器、可调节三角波扫描信号源、原子饱和吸收谱装置、快速锁频器、光电探测器。 |  |  |  |  |  |  | 795nm的可调谐猫眼外腔半导体激光器， 模式：单纵模单横模， 滤光片设计精密波长调节 波长795nm， 功率>60mw， 线宽<100Khz， 连续不跳模调谐范围>20GHz， 波长粗调谐范围：>6nm， 空间光输出， 高带宽直接调制、高速压电陶瓷反馈控制，高反馈带宽、隔离、稳频功能。 包含：一体化驱动源、激光头、隔离器、三角波扫描信号源、原子饱和吸收谱装置、激光波长锁频器、探测器。 |  |  |  |  |  |
|  | 优点 |  |  |  |  |  | 交货快，大调谐范围宽，一体化激光稳频系统 |  |  |  |  |  | 线宽窄，调制带宽宽 |  |  |  |  |  |  | 线宽窄，调制带宽范围大 |  |  |  |  |  |
|  | 缺点 |  |  |  |  |  | 线宽略宽 |  |  |  |  |  | 体积大，粗调谐范围小，交货慢 |  |  |  |  |  |  | 粗调谐范围小，交货慢 |  |  |  |  |  |
|  | 报价（附报价单） |  |  |  |  |  | 135000元 |  |  |  |  |  | 195000元 |  |  |  |  |  |  | 188000元 |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂/供应厂商 |  |  |  |  |  | 北京瓦科光电科技有限公司 |  |  |  |  |  | 霍克光仪（北京）科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | ### 上海昊量光电设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  | 一年 |  |  |  |  |  | 一年 |  |  |  |  |  |  | 一年 |  |  |  |  |  |
| 仪 器 设 备 配 套 要 求 | 1.管理、维护人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 年龄 |  |  |  |  | 文化程度 |  |  | 职务职称 |  |  |  | 专职/兼职 |  |  |  | 熟练程度 |  |  |  |  | 需培训否 |  |
|  | 吴太权 |  | 44 |  |  |  |  | 博士 |  |  | 教授 |  |  |  | 兼职 |  |  |  | 熟练 |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 黄碧漪 |  | 32 |  |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  |  | 兼职 |  |  |  | 熟练 |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 2.仪器拟安置地址： 钱塘 校区 实验中 楼 220 房间，使用面积： 85 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | 安装需要条件 |  |  |  |  | 具备情况 |  |  |  |  |  | 拟改进措施 |  |  |  |  |  |  | 初步预算（元） |  |  |
|  | 水 |  |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防尘防震 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 改造预算所需经费来源说明：无需改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料：否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全保护措施落实情况：按照学校的规章制度执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 拟购仪器附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费的落实情况：无附件、零配件和软件配套购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 800 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1.教学：课程名称、实验项目名称、实验学时数、实验学生数。 2.科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数。 3.校内外服务：专业、学科、使用机时。 - 该大仪为专用设备，一般不应用于本科教学。 - 科研：光学微腔传感器、等离子体折射率纳米传感器等传感器的结构设计与研发。并用于完成硅基纳米光波导时/空敏感芯片级联Micro-PNT关键技术研究（浙江省自然科学基金项目-重大项目）、基于MEMS传感联调联控的平原河网水动力-水质耦合关键技术研究（省水利厅项目-重大项目）、基于MEMS工艺的硅基钯电阻式高灵敏氢传感与检测系统、基于纳米光波导光场调控机制的双光路芯片原子钟关键技术研究（国家自然科学基金-面上项目）等众多科研项目的研究工作。年使用机时数700小时。 - 行专管共用、资源共享、对外开放的原则。本设备为公平平台设备，有专门人员管理，面向校内共享，对校外收费开放使用。估计使用机时100小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 | 1.对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大仪共享平台的数据管理和维护工作； 2.仪器购置后在满足校内教学、科研需求的前提下，对校内外开放使用； 3.若大型科研仪器设备单价在人民币30万元（含）以上的，须纳入浙江省大仪平台，并安装物联网传感器。 大仪申购人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 |  | 意见主要内容包括： 1.申购设备必要性，在教学、科研方面作用； 2.设备名称是否为市场通用名称，符合采购本质属性； 3.申购设备选型、技术指标及附件配置等是否合理； 4.设备管理技术人员、安装条件及辅助设施是否到位。 2024年4月30日，电气工程学院组织有关专家在综合楼708召开了显微共聚焦拉曼光谱仪购置论证会，与会专家听取用户阐述申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 1、795窄线宽激光器是一种特殊类型的激光器，其输出波长稳定在795nm附近，具有极窄的线宽和高度的光谱纯度。该激光器在精密测量、光通信、量子信息等领域具有广泛的应用前景，是当前科研和教学的热点设备之一。795窄线宽激光器可用于物理实验、光学实验等课程，为学生提供直观、生动的实验体验，使学生可以深入了解激光器的原理、性能和应用，提高实践能力和创新能力。同时在量子信息、精密测量等领域具有重要的应用价值，可为相关科研课题提供有力的支持； 2、设备名称是市场通用名称，符合采购本质属性； 3、申购设备选型、技术指标及附件配置合理； 4、设备管理技术人员到位，安装条件到位，无需其他辅助设施。 是否同意购置：  同意 □ 不同意 日期：2024年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专家姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 签名 |  |  |  |
|  |  | 组长：孙坚 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 于明州 |  |  |  | 中国计量大学 |  |  |  |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 赵国栋 |  |  |  | 杭州休普电子技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部、中心、研究院）意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

经费归口管理部门意见： 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处意见: 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日