附件2

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称     频谱分析仪

申  购  单  位      电气工程学院

申   购  人       吴太权

联 系 电 话

申  请  日  期   2024 年 4 月  1 日

实验室与设备管理处制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的教学科研类仪器设备均需填此表。

二、《申购论证报告》一式2份，经审核后，1份存实验室与设备管理处，作为考核依据；1份存申购单位，待设备到货后存入设备档案。

三、本表须逐项详细填写。

四、本表支撑材料包括厂商报价单复印件。

五、如所购置仪器设备(含软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

六、其他说明：

（一）单价10万元及以上，30万元以下的仪器设备由申购单位自行组织专家论证、评议；单价30万元及以上的仪器设备由申购单位组织、实验室与设备管理处参与专家论证、评议。申购单位分管领导、实验室主任、仪器设备主要使用管理人员须参加论证会。

（二）论证专家总数须为单数且不少于3名，校外专家占比不少于专家总数的三分之二，并由校外专家担任专家组组长；专家职称为副高及以上，同时具有较丰富的管理使用类似设备经验或从事拟购置设备相关研究领域；专家须与拟购置大型仪器设备的采购、操作和管理无直接关联。

（三）申购大型仪器设备的单位须对《申购论证报告》真实性负责；申购人须对大型仪器设备运行管理及使用效益负责；论证专家组须对“专家组论证意见”结论负责。

（四）《申购论证报告》在网上公示一周。公示若无异议，大型仪器设备购置论证完成。

| 仪器设备中文名称 |  |  | 频谱分析仪 |  |  |  |  |  |  | 参考型号规格 |  |  |  |  |  |  | 4052E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备属性 |  |  | □通用 ☑专用 |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 申购类别 |  |  | ☑新增 □更新 □配套 |  |  |  |  |  |  | 单价（人民币） |  |  |  |  |  |  | 29.7万元 |  |  |
| 进口设备填写 |  |  | 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （折合）外币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否免税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指 标 及 用 途 | - 频率范围2 Hz～26.5 GHz； - 分析带宽：10 MHz (可扩展至1.2 G)； - 扫描点数：101~120001； 4. 相位噪声(载波1 G，20°C ~ 30°C)：-122 dBc/Hz@10kHz； 5. 分辨率带宽：0.1 Hz～20 MHz （1、2、3、5步进）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | (1.购置该仪器设备目的、用途；2.阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等) - 购置该仪器设备目的、用途 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器，用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量，可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数，是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果，能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器，具有存储和运算功能；配置标准接口，就容易构成自动测试系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 阐述该仪器设备在学科建设、教学和科研中的必要性和重要意义等 频谱分析仪是一种测量信号频率、幅度和带宽的工具，广泛应用于电子工程、通信、雷达、音频等领域。频谱分析仪在射频领域应用广泛，可发现和测量信号幅度。实时与扫频式频谱仪可用于不同信号分析，实时式用于非重复、短信号分析，非实时式用于射频和周期信号分析。因此该仪器可广泛应用于我们学院的能源动力学科。 频谱分析仪的基本原理是将信号分解为多个频率分量，并对每个分量进行测量和分析。可检测电路上信号、查找干扰噪音和EMC问题、检测无线信号，并可用于跟踪源应用。可应用于学院相关电路实验和物理实验。 频谱分析仪可以应用于各类科研基金项目中对信号的检测和结果分析。 总之，频谱分析仪的应用非常广泛，在工程领域和科研领域都有着重要的应用价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（与已有调研设备的比较仍需购置请说明理由，可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属单位 |  |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  |  | 是否开放 |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少3家可供货厂商及相关情况，厂家报价单作为本表支撑材料一并报送，否则填写无效。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及型号 项目参数 |  |  |  | 思仪 4052E |  |  |  |  |  | 是德 N9000B-526 |  |  |  |  | 罗德 FPL1026 |  |  |  |
|  | 主要性能指标 |  |  |  | 频率范围：2Hz～26.5GHz； 频率参考老化率：±5×10-8/年 分辨率带宽：0.1Hz～20MHz（1、2、3、5步进）； 分析带宽：10MHz 相位噪声（1GHz载波，1MHz频偏）：≤-135dBc/Hz； |  |  |  |  |  | 频率范围5KHz～26.5GHz； 分析带宽：25MHz（选配）； 相位噪声（1GHz载波，10KHz频偏）：≤-110dBc/Hz； |  |  |  |  | 频率范围5KHz～26.5GHz； 分析带宽：40MHz（选配）； 相位噪声（1GHz载波，1MHz频偏）：≤-160dBc/Hz； |  |  |  |
|  | 优点 |  |  |  | 国产品牌，性价比高，售后服务有保证。 |  |  |  |  |  | 进口品牌 |  |  |  |  | 进口品牌 |  |  |  |
|  | 缺点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高校使用率少，价格高 |  |  |  |  | 价格高 |  |  |  |
|  | 报价（附报价单） |  |  |  | 297000元 |  |  |  |  |  | 319800元 |  |  |  |  | 325200元 |  |  |  |
|  | 生产厂/供应厂商 |  |  |  | 中电科思仪科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 是德科技(中国)有限公司 |  |  |  |  | 罗德与施瓦茨（中国）科技有限公司 |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  | 三年质保，终生维修。 |  |  |  |  |  | 主机保修三年，配件保修一年 |  |  |  |  | 主机保修三年，配件保修一年 |  |  |  |
| 仪 器 设 备 配 套 要 求 | 1.管理、维护人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 年龄 |  |  |  | 文化程度 |  |  | 职务职称 |  |  | 专职/兼职 |  |  | 熟练程度 |  |  |  | 需培训否 |
|  | 崔洋 | 34 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  | 兼职 |  |  | 熟练 |  |  |  | 否 |
|  | 张伟 | 34 |  |  |  | 博士 |  |  | 讲师 |  |  | 兼职 |  |  | 熟练 |  |  |  | 否 |
|  | 2.仪器拟安置地址：钱塘 校区 实验中 楼 220 房间，使用面积： 85 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 安装需要条件 |  |  |  | 具备情况 |  |  |  |  | 拟改进措施 |  |  |  |  | 初步预算（元） |  |
|  | 水 |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温湿度 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防尘防震 |  |  |  |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 改造预算所需经费来源说明：无需改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料：否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全保护措施落实情况：按照学校的规章制度执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 拟购仪器附件、零配件、软件配套经费及购置后运行维修经费的落实情况：无附件、零配件和软件配套购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 800 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1.教学：课程名称、实验项目名称、实验学时数、实验学生数。 2.科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数。 3.校内外服务：专业、学科、使用机时。 - 该大仪为专用设备，一般不应用于本科教学。 - 科研：氢气传感器的研发。硅基钯电阻式MEMS高灵敏缓释氢传感器关键技术研究，国家自然科学基金委员会；加氢站中氢泄漏预警MEMS传感器关键技术研究，浙江省应急管理厅；基于量子极弱磁场敏感的高压输电线路故障精准定位检测系统，杭州电力设备制造有限公司；微纳集成硅基钯电阻式缓释氢气传感器关键技术研究, 中央引导地方科技发展专项等；年使用机时数700小时。 - 实行专管共用、资源共享、对外开放的原则。本设备为公平平台设备，有专门人员管理，面向校内共享，对校外收费开放使用。估计使用机时100小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 | 1.对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大仪共享平台的数据管理和维护工作； 2.仪器购置后在满足校内教学、科研需求的前提下，对校内外开放使用； 3.若大型科研仪器设备单价在人民币30万元（含）以上的，须纳入浙江省大仪平台，并安装物联网传感器。 大仪申购人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专 家 组 论 证 意 见 | 意见主要内容包括： 1.申购设备必要性，在教学、科研方面作用； 2.设备名称是否为市场通用名称，符合采购本质属性； 3.申购设备选型、技术指标及附件配置等是否合理； 4.设备管理技术人员、安装条件及辅助设施是否到位。 2024年4月30日，电气工程学院组织有关专家在综合楼708召开了显微共聚焦拉曼光谱仪购置论证会，与会专家听取用户阐述申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 1、频谱分析仪可用于不同信号分析，实时式用于非重复、短信号分析，非实时式用于射频和周期信号分析，可应用于我们学院研究生教学、学科竞赛、学科建设和相关科研项目； 2、设备名称是市场通用名称，符合采购本质属性； 3、申购设备选型、技术指标及附件配置合理； 4、设备管理技术人员到位，安装条件到位，无需其他辅助设施。 是否同意购置：  同意 □ 不同意 日期：2024年4月30日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 签名 |
|  | 组长：孙坚 | 中国计量大学 | 教授 |  |  |
|  | 于明州 | 中国计量大学 | 教授 |  |  |
|  | 赵国栋 | 杭州休普电子技术有限公司 | 高工 |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部、中心、研究院）意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

经费归口管理部门意见： 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处意见: 负责人（签字、盖公章）： 日期： 年 月 日