附件

编号：

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称   库卡工业机器人

申  请  单  位   机械与汽车工程 学院（部门）

申 请 人（签名）   郑高安

联 系 电 话      13675813101

申  请  日  期     2022  年  9 月 18  日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  | 库卡工业机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | KUKA kR10 R1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | KUKA KR10 R1420 |  |  | 设备属性 |  |  |  | □通用 □√专用 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  | 1 |  |  | 单价估计 |  |  |  | 人民币(元)： 135000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指标、特 点 及 用 途 | 主要技术指标、特点： - 机器人运动轴数：6轴，工作半径：≥1400mm，重复定位精度：≤±0.04mm，6轴负载≥10KG； - 输入点数：≥16，输出点数：≥16，防护等级≥IP54； - 机器人的接口为开放式接口，可通过数字接口与第三方通讯； - 机器人控制柜：采用工控机技术的智能运动控制系统（KR C4 smallsize-2/KR C4 compact）。全数字伺服模块给机器人的6个关节的交流伺服电机提供驱动电源； - 机器人示教器KUKA smartPAD：具有示教、编程、存储、检测、安全保护、绝对位置检测记忆功能，使用6D摇杆进行高效编程，并且触控板上带有基于人机工程学设计的键盘。通过单独的运行键直接控制八根轴/附加轴，无需来回切换，高清、超大、防反射的显示屏可以保护眼睛，三位使能开关、易于安全操作，四种工作模式，可根据实际需要任意选择，热插拔功能。如果不需要使用示教器，可以直接拔掉。 用途： 用于工业机器人自动化实训以及相关教学培训；结合其实企业生产实际场景讲解工业机器人的实际应用，让学生能够身历其境地体会到各种生产车间的工况， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 范 围 与 共 享 学 科 | 应用范围： 可用于专业教学，学生毕业设计、课外科技自动化项目研究以及教师与联合培养研究生从事工业机器人相关项目方面的研究。 共享学科：机器人工程、机械工程、电气自动化工程、计算机工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 1、产教融合， 实施职业教育改革创新发展的国家战略， 为工业4.0培养复合型高素质人才； 2、 人才定位培养， 通过目前工业机器人相关企业调研分析， 针对高校学生的就业方向， 为机器人制造企业、 机器人系统集成商、 机器人应用企业等培养核心目标人才； 3、 打造集实训、 科研、 师培、 集训、 竞赛、 鉴定等多功能与—体的机器人标准培训站； 4、 为区域智能制造建设输出高素质技能性人才， 带动区域工业自动化产业的经济发展； 5、 通过探索与实践， 创新机器人实训模式和人才培养模式， 打造—流的工业机器人服务示范区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  | 是否开放 |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海浅迹科技有限公司 KR10R1420 13.5万元，质保1年，售后24H； 黄冈教育谷投资控股有限公司 KR10R1420 13.5万元，质保3年，售后24H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 320 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 在教学上完成机器人工程专业教学实践任务，同时可进行机器人结构、轨迹及相关应用开展服务与科研工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 安 排 及 仪 器 安 装 条 件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员: 郑高安 职称 讲量 电话 13675813101 是否专职 否 仪器操作人员: 职称 电话 是否专职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装条件： ①仪器安置地址： _ 工训 _楼_ 317 _房间； ②房间面积： 47 m2，是否与其它仪器共用 是 ； ③是否存在影响环保和安全的因素？□√否 □是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： 无 ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年9月18日，机械与汽车工程学院组织有关专家在综合楼908会议室召开了水利特种机器人工程实验室建设项目库卡工业机器人（KUKA kR10 R1420）设备购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 该实验设备可解决目前学校机器人工程专业实验实训设备紧缺的问题，无论是对于学生的培养，还是老师的科研均具有重要的辅助作用。项目组成员前期进行了充分的调研，采购方案可行，经费预算合理，建议学校给予重点支持。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  | 签名 |  |
|  | 李增芳 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13588819135 |  |  |  |
|  | 丁明明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13958140342 |  |  |  |
|  | 方贵盛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13606620840 |  |  |  |
|  | 王红梅 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13958042396 |  |  |  |
|  | 陈仙明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13868023235 |  |  |  |