附件

编号：

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称     机器视觉平台

申  请  单  位    机械与汽车工程 学院（部门）

申 请 人（签名）    邓成钢

联 系 电 话     13116741956

申  请  日  期   2022 年 9 月 18 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  | 机器视觉平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | MV-HK2500-500K |  |  | 设备属性 |  |  |  | □通用 专用 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  | 1 |  |  | 单价估计 |  |  |  | 人民币(元)： 270000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指标、特 点 及 用 途 | 主要技术指标、特点： 1.独立机器视觉系统，整套硬件软件平台，专业处理图像功能，软硬件处理平台。 2.识别准确：初始模型的训练每类样本收集80-100张，综合识别率可达99%以上，通过现场的迭代，最终识别准确率达99.99%以上。 3.识别容量大：深度学习分类算法利用卷积神经网络和大数据样本优势，提升了识别容量。 用途： 1.机器视觉平台用于检测观察水下工程情况图像记录 2.用于水下工程图像数据处理 3.用于水下工程动态变化观察以及颜色，数据等分析 4.学生科技创新、教师教学科研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 范 围 与 共 享 学 科 | 应用范围： 机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能，从客观事物的图像中提取信息，进行处理并加以理解，最终用于实际检测、测量和控制。机器视觉技术最大的特点是速度快、信息量大、功能多。 共享学科： 涉及人工智能、神经生物学、心理物理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 用计算机来模拟人的视觉功能，从客观事物的图像中提取信息，进行处理并加以理解，最终用于实际检测、测量和控制。 机器视觉强调实用性，要求能够适应工业现场恶劣的环境，要有合理的性价比、通用的工业接口、较高的容错能力和安全性，并具有较强的通用性和可移植性。 它更强调实时性，要求高速度和高精度。对于水下探索意义重大以及必要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  | 是否开放 |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陕西维视智造科技股份有限公司 VisionBank SVC600视觉系统 290000元 北京玖瑞科技有限公司 机器视觉定位与引导系统 280000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 180 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 可在水下勘测以及工业领域开展服务工作，节省维护成本，降低工人的劳动强度与安全风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 安 排 及 仪 器 安 装 条 件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员: 邓成钢 职称 讲师 电话 13116741956 是否专职 否 仪器操作人员: 职称 电话 是否专职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装条件： ①仪器安置地址： _ 工训 _楼_ 212 _房间； ②房间面积： 50 m2，是否与其它仪器共用 是 ； ③是否存在影响环保和安全的因素？否 □是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： 无 ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年9月18日，机械与汽车工程学院组织有关专家在综合楼908会议室召开了机器视觉平台购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 该实验设备可解决目水下勘测数据分析以及工业领域难以解决的问题，无论是对于学生的培养，还是老师的科研均具有重要的辅助作用。项目组成员前期进行了充分的调研，采购方案可行，经费预算合理，建议学校给予重点支持。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  | 签名 |  |
|  | 李增芳 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13588819135 |  |  |  |
|  | 丁明明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13958140342 |  |  |  |
|  | 方贵盛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13606620840 |  |  |  |
|  | 王红梅 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13958042396 |  |  |  |
|  | 陈仙明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13868023235 |  |  |  |