附件

编号：

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称      智能移动抓取机器人

申  请  单  位   机械与汽车工程 学院（部门）

申 请 人（签名）   郑高安

联 系 电 话        13675813101

申  请  日  期   2022 年 9 月 18 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  | 智能移动抓取机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | M-Arm |  |  | 设备属性 |  |  |  | □通用 □√专用 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  | 1 |  |  | 单价估计 |  |  |  | 人民币(元)： 150000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指标、特 点 及 用 途 | （一）设备技术指标 （1）移动机器人 1、CPU:I5-5250U； 2、4GB RAM； 3、64GB SSD； 4、1个以太网接口； 5、WIFI：802.11n； 6、视频输出：HDMI2.0； 7、USB：USB2.0*2； 8、系统：Ubuntu16.04+ROS Kinetic； 9、高分辨率的环境地图，厘米级别的定位精度误差； 10、支持多传感器数据融合，支持多种动态智能路径规划算法； 11、支持Android和Ubuntu双系统，可扩展丰富的SDK资源，利于二次开发； 12、手动建图：通过用户手动控制探索需要工作的区域并建立地图； 13、支持二维码导航和二维激光导航； 14、支持多机协同作业； 15、带rgb相机，支持人机交互以及机器视觉引导、避障、跟踪等； 16、导航避障：融合激光雷达等传感器实现空间环境避障，实时更新地图； 17、基于ROS机器人操作系统，支持二次开发； 18、具备基于激光雷达的SLAM算法，可实现建立地图，自主导航，自主避障等功能； 19、可实现andiord手机APP，实现多目标点之间自主巡航； 20、尺寸：≤560*560*265mm； 21、载重：可达50kg； 22、通信接口：USB-UART/Bluetooth/RS232； 23、电池：锂电池、36V 11Ah。 （2）机械手臂 1、有效负载：5kg； 2、有效工作范围：100mm~700mm； 3、自由度：6； 4、重复定位精度：±0.1mm； 5、最大末端速度：1m/s； 6、整机重量（不含控制器）：12.2kg； 7、环境温度：0~50℃； 8、功耗：最小8.4W，典型200W,最大500W； 9、输入电源：24V DC,16.5A； 10、电源适配器：100~240V AC，50~60 Hz； 11、编程方式：图形化编程/Python/C++/ROS底层接口； 12、通信方式：RS-485串口通信/Ethernet TCP-IP网络通信 13、I/O接口：数字x6，485x2； 14、占地面积：直径≤130 mm； 15、机身材料：铝、碳纤维； 16、机器人安装：任意位置。 （3）机械爪 1、额定电压：24V DC； 2、最大输入电压：28V DC 3、静态功耗：1.5W 4、行程：0-84mm 5、最大夹持力度：30N 6、重量：802g 7、通信方式：RS-485 8、通信协议：Modbus RTU 9、可编程参数：速度、位置 10、反馈：位置 （二）设备特点 1、高移动承载能力，最大约4小时超长续航，教学和科研使用更加稳定可靠； 2、丰富的传感器和硬件接口，功能完善且便于二次开发和扩展； 3、底层控制器采用X86架构，运行Ubuntu16.04+ROS，完整的ROS API和Python接口，对理论教学、实验验证和二次开发更加友好； 4、提供安卓和HTTP服务接口，支持APP与HTTP控制； 用途： 智能移动抓取机器人是一款适用于教学和科研的多用途装备，是多自由度协作手臂和移动机器人的高度集成。移动机器人负载达到50KG，配置了深度视觉、双激光雷达和超声波传感器，协作手臂末端搭载电动两指手抓，整机续航长达4小时。控制系统运行ROS，并提供基于ROS的SLAM、自动导航和视觉处理软件包，M-ARM具备大范围移动操作、多点抓取能力。除此外，还提供安卓接口和HTTP服务接口，满足多模式教学和二次开发需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 范 围 与 共 享 学 科 | 应用范围： 基于M-ARM智能移动抓取机器人可以支撑机器人学基础、SLAM与自主导航、移动操作智能机器人和机器人控制系统等课程的教学和实验，同时满足机器视觉、SALM与自主导航、移动操作等方向的教学、科研与竞赛需求。 共享学科：机械工程、计算机科学、控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 机器人工程专业为新成立专业，也是新产业形势下诞生的新型工科专业，机器人工程是典型的机械、电子、计算机等多学科交叉学科，其专业核心课程为全新开设课程，学校相应实验条件不足以支撑本专业核心课程的实践教学活动开展，建设机器人相关实验教学条件十分必要。本次采购项目将针对人才培养方案中的智能机器人方向的专业核心课程（如智能机器人原理及应用、智能机器人控制技术、智能机器人ROS开发等），采购的仪器设备将支持其实践项目课程的开展，故申请采购采购智能移动抓取机器人，预算资金30万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  | 是否开放 |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、福德机器人（成都）有限责任公司，移动操作机器人（Fude-03） 1）主要技术参数：支持ROS；底盘最大速度：0.8m/s；手臂末端最大速度：1m/s；底盘负载：50kg；手臂负载：3kg；工作范围：500mm；爬坡能力：25°；续航时间：4h；驱动转向：四驱差速转向；支持系统：Windows/Linux/macOS 2）售后：质保一年 3）价格：175000元/台 2、深圳越登智能技术有限公司，智能移动抓取机器人（EAIBOT SMART） 1）主要技术参数：底盘最大负重：70kg；无负载续航时间：10h；最大运行速度：1.0m/s；地图分辨率：5cm；传感器：激光雷达、避障传感器、IMU模块；硬件接口：网口、USB；软件接口：SDK开发包；手臂自由度：6；末端最大负载：5kg 2）售后：质保一年 3）价格：190000元/台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 120 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 1、教学：可支持机器人工程专业中智能机器人方向的人才培养的实践教学，支撑智能机器人原理及应用、智能机器人控制技术、智能机器人ROS开发、机器视觉与图像处理、机器人动力学仿真、移动机器人技术等专业课程的实践应用； 2、科研：手臂和移动机器人可分开使用，也可集成为智能移动抓取机器人。手臂和移动机器人都配置完整的软硬件接口，提供ROS API和丰富功能包。手臂提供关键的仿真功能包、Moveit功能包和多个开源案例，移动机器人提供SLAM地图构建、自主导航和仿真功能包等。强大的开源性能使得设备能够更好的进行二次开发，在智能机器人运动控制、机器人传感器等方向开展相关科研项目； 3、竞赛：设备中的机械手臂支持中国高校智能机器人创意大赛（教育部A类赛事）相关赛项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 安 排 及 仪 器 安 装 条 件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员: 郑高安 职称 讲师 电话 13675813101 是否专职 否 仪器操作人员: 职称 电话 是否专职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装条件： ①仪器安置地址： 工训 _楼_ 101_房间； ②房间面积： 200 m2，是否与其它仪器共用 是 ； ③是否存在影响环保和安全的因素？□√否 □是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： 无 ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年9月18日，机械与汽车工程学院组织有关专家在综合楼908会议室召开了水利特种机器人工程实验室建设项目智能移动抓取机器人（M-ARM）设备购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 该实验设备可解决目前机器人工程教学实践问题，无论是对于学生的培养，还是老师的科研均具有重要的辅助作用。项目组成员前期进行了充分的调研，采购方案可行，经费预算合理，建议学校给予重点支持。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  | 签名 |  |
|  | 李增芳 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13588819135 |  |  |  |
|  | 丁明明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13958140342 |  |  |  |
|  | 方贵盛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13606620840 |  |  |  |
|  | 王红梅 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13958042396 |  |  |  |
|  | 陈仙明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13868023235 |  |  |  |